ELEMENTS DE CORRECTION : DOSAGE colorimétrique des protéines PAR LA METHODE DU BIURET

- En entête du compte rendu :

  - Titre complet et Date : dosage colorimétrique des protéines par la méthode du Biuret

  - Matériel utilisé : bien préciser les n° de toutes les pipettes utilisées et du spectrophotomètre

  - Liste des réactifs utilisés avec pictogrammes de sécurité et mesure de sécurité à prendre : rechercher les pictogrammes de sécurité et mesure de sécurité sur bouquin : aldrich, sigma et Internet : site INRS, si vous trouvez les sigles de l’ancienne et de la nouvelle nomenclature les retranscrire tous les deux dans le cahier. Attention ne pas confondre irritant et nocif pour le X, vous devez adapter les phrases de sécurité au risque.

- Reconstituer le tableau gamme étalon et essai dans un seul tableau. Il doit apparaitre sur une seule page

- Attention à la chronologie de l’ajout des réactifs on fini par le réactif ou bien la SAB et EB

-  Penser à homogénéiser tous les liquides contenus dans les flacons avant de transvaser ou de pipeter

-  Prendre un volume proche du volume de réactif dont vous avez pour éviter tout gaspillage inutile

-  bien remplir les fiches de vie du matériel : spectrophotomètre

-  Attention de très bien homogénéiser les tubes ou les cuves avant lecture des absorbances

- Exploitation et expression des résultats avec Igor :

  - Faire un tableau de données obtenues : avec valeurs courbe étalonnage + valeurs essais sur Igor et le faire apparaître ensuite dans le layout

  - Attention à la présentation du graph :

    - titre : dosage colorimétrique des protéines par la méthode du Biuret : Courbe d’étalonnage d’une solution de SAB à 10 g/L (A = f([prot]) est un sous titre et non un titre)

    - axes : signification + unités ex : Absorbance à 545 nm, [protéines] en mg/mL

    - équation : droite de régression de type : y = b*x+a, récupérer les valeurs de b et a dans l’historique une fois le curve fitting - line fait, puis les ajouter dans add annotation, et développer l’équation

  - Déterminer la masse de prot/tube pour les essais (EB) et la [prot] dans EB diluée : à l’aide de l’équation, extraire x dans l’historique et développer les formules de calcul (FL), les faire apparaître dans le layout ainsi que les colonnes de résultats.

  - Calculer la [prot] dans EB réelle : attention Fd de départ + Fd dans tube (Vtot (réactionnel)/VEB)

On doit retrouver toutes les Formules Littérales (FL) et Applications Numériques (AN) dans le compte rendu. Rq : ce travail pouvait être effectué avec Igor pour éviter les arrondis trop précoces qui ont souvent faussé vos résultats.

De façon générale que ce soit pour remplir le tableau ou bien exploiter les résultats, le raisonnement attendu est toujours le suivant : - lister les données connues avec les unités et préciser l’inconnu et l’unité dans laquelle vous devez exprimer le résultat - [prot] EB diluée dans tableau Igor en mg/mL - Fd = 5 - Vtot/VEB = 2.5/0.3 ou 0.5 en mL soit un Fd de 25/3 ou 25/5 - Inconnue : [prot] EB réelle à exprimer en mg/mL - établir l’Expression Littérale (EL) ou Formule Littérale (FL) - [prot] EB réelle = [prot] EB diluée x Fd x Vtot/VEB - donner un seul exemple d’application numérique si plusieurs calculs et consigner les résultats dans le tableau pour les autres

  - Exprimer les résultats avec les écarts types de répétabilité dans le compte rendu Sr = 0.4 g/L

          - Si E1a - E1b  à 2.8 x Sr, on peut faire la moyenne des résultats obtenus pour les essais, faire de même pour E2a et E2b

          - Nombre de chiffres significatifs après la virgule : en fonction du Sr, ici il est donné avec 1 chiffres après la virgule, il faut donc exprimer vos résultats avec 1 seul chiffres après la virgule.

          - Attention de ne pas confondre écart type de répétabilité (moyenne d’essais réalisés exactement dans les mêmes conditions ex : E1a et E1b) et écart type de reproductibilité (moyenne des 4 essais avec une condition (paramètre) qui change ici le volume des essais entre E1 et E2), les SR et le facteur de multiplication (2.8 pour répétabilité) sont alors différents. SR = 0.5 g/L et facteur de multiplication = 3.6